УСЛОВИЯ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  УЧАСТКОВ  СНТ «БУНЬКОВО»

И   ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ.

1.   Энергоснабжение  СНТ  «Буньково»  осуществляется   на   основании   договора   с  энерго-

снабжающей  организацией  «Мосэнергосбыт»  по  магистральным  сетям  ОАО «МОЭСК»

через  сети  и  трансформатор,   находящиеся   на   балансе  ОАО  «Южные  электрические

сети». Оплата  потребленной  электроэнергии Товариществом (Абонентом) осуществляется

по   показаниям  ОБЩЕГО  двухтарифного  счетчика.    Дневное  время  с  7 часов  утра  до

23  часов  (Т-1).    Ночное  время  с  23 часов  вечера  до 7 часов  утра  (Т-2).

2.    На  балансе  Товарищества  находятся:   подстанция   (распределительный   щит  со

счетчиком)   и   внутриквартальные   сети,   в   т.ч.   опоры,   провода   и  светильники.

Электропотребление  сторожки,   насосной  станции   и  правления   оплачивает  СНТ.

3.    Энергоснабжение  владельцев  участков  (далее  субабонентов)  осуществляется   на

основании   «Договора»  с  Администрацией  Товарищества  в  соответствии  с  Уставом.

4.    В  собственности   субабонента   и  текущей  эксплуатации   находятся:   ответвительный

зажим,   кабель  снижения,   навесной   антивандальный  короб  с  креплением,   вводной

автомат,  двухтарифный  счетчик  «Меркурий  200.02»  и  кабель  подводки  к  дому.

5.    Для  энергоснабжения  субабонентов  используется  однофазное  напряжение   («фаза»  -

- «ноль»).  На  каждый  участок  один  счетчик  единого  для  всех  типа  на  220 вольт.

При  обнаружении  счетчика  иного  типа  -  отключение  от  сети  без  предупреждения.

6.    При  аварийном  отключении  электроэнергии  или  отключении  из-за   нарушений

«Условий  электроснабжения…  и  правил  пользования  электроэнергией»  субабонентом,

энергоснабжающая   организация   и   Товарищество   ответственности  не   несут.

7.     На  основании  заявления   субабонента  в  правление,   установку  или   замену

счетчика  (только  на  применяемый  в  Товариществе  тип)   имеет  право  производить

только  уполномоченный  председателем  или  его  заместителем  электрик  со  снятием

показаний  старого   прибора,   опломбированием   нового   и  составлением  акта.

8.    Субабонент   обязан:

а) ежемесячно  оплачивать  потребленную  электроэнергию  по  показаниям   счетчика

до  10  числа  следующего  месяца  с  увеличением  тарифов  на  коэффициенты   потерь

во   внутренних   сетях,   определяемые   правлением,  согласно  п. 4   «Правил»;

б) оплачивать  эксплуатационные   расходы   и   ремонтные   работы;

в) соблюдать  правила  техники  безопасности   при   работе  с  электрооборудованием

и   немедленно  сообщать  электрику  или  членам  правления   о   неисправностях.

9.     Субабоненту   строго  запрещается:

а) разрешать   третьим   лицам  (или  лично)  подключать  свой   участок  к   электросети

Товарищества  и  производить   работы   на   линии;

б) изменять  схему  включения  счетчика,  устраивать  подключения  до  него,

подключать   электронагрузку   сверх  установленной   мощности   в   7  к.В.т.;

в) нарушать  пломбирование, увеличивать  более 32 ампер  номинальное  значение  токов

двухполюсных  автоматических  отключателей  (С 32)  и  других  защитных  устройств;

г) прикасаться  к  коробу  со  счетчиком  на  опоре   во   влажную  погоду.

10.   Оплата  задолженности  по   платежам  за  потребленную  электроэнергию   производится

по   действующему   на  день   платежа   тарифу.

11.    При   обнаружении  неучтенного   потребления   электроэнергии   субабонентом,

составляется  акт  о  нарушении  (электриком  или  членом   правления)  с   последующим

перерасчетом  расхода   энергии,  суммы  оплаты  и  штрафа.       Количество  неучтенной

электроэнергии  определяется  по установленной мощности токоприемников   при   их

круглосуточной  работе  с  момента   последней   проверки   счетчика.

12.   Установленные    законодательством   льготы   для   отдельных   категорий

граждан   по   оплате   потребленной   электроэнергии   в   СНТ   не   действуют.

«Условия»  утверждены   общим  собранием  уполномоченных  представителей СНТ.

Протокол   № 4   от   21  декабря  2011 г.

Помните:  нарушения  «Условий»  могут привести  к серьезным авариям  всей сети СНТ !